Технический паспорт

DT-AC0110DVF-I2

Внутренняя цветная купольная TVI/AHD видеокамера c ИК подсветкой

* Телефон технической поддержки ТМ DIVITEC 8(800)555-67-04

| Спецификация |
| --- |
| Модель | DT-AC0110DVF-I2 |
| Разрешение | 720P (1280*720), 1 МП |
| Видео выход | AHD/CVI/TVI/CVBS |
| Объектив | 2.8-12мм (75 – 22 град.) |
| Дистанция ИК | 20м (18 ИК светодиод d.5мм ) |
| Материал корпуса | Пластиковый купол |
| Питание | DC12V,300mA |
| Минимальное освещение | 0.05Lux(F1.2) |
| WDR | ВЫКЛ/ВКЛ |
| DNR | 2D-DNR |
| Баланс белого | ATW/MWB |
| День/Ночь | Ext Color、AUTO B/W |
| Расстояние передачи видеосигнала | 75-5 300M |
| Рабочая температура | Температура -20℃～+55℃ |
| Размер | 128*89мм |
| Вес | 300г |
| Гарантия | 1 год |